## Kostenvergleich
Kostenvergleich Heizsysteme Neubau
Jahresverbrauch: ca. 10000 kWh Heizstrom, 1250 l Öl, 1250 cbm Erdgas
Eingabefelder Info ! ! !
Heizwärmebedarf p.a.: | 10000 | kWh/a |  | Heizlast: | 4.7619 | kW
Zinssatz (langfristig): | 5% |  |  | Brauchwasserenergie: | 3000 | kWh/a
Heizsystem | Nutzenergie-kosten in Cents/kWh | Energie-kosten p.a. | Anschaf-fungs-kosten | Nut-zungs-dauer | Kapital-kosten p.a. | Gesamt-kosten p.a.
Nachtspeicherheizung | 14 | 1400 | 3500 | 20 | 280.8491 | 1680.8491
WW mit Brauchwasser-WP | 6.1 | 183 | 2500 | 15 | 240.8557 | 423.8557
Ölzentralheizung | 10.7 | 1070 | 20000 | 20 | 1604.8517 | 2674.8517
WW mit Kombikessel | 10.7 | 321 | 0 | 20 | 0 | 321
Gaszentralheizung | 7.65 | 765 | 18000 | 20 | 1444.3666 | 2209.3666
WW mit Kombikessel | 7.65 | 229.5 | 0 | 20 | 0 | 229.5
Hackschnitzelheizung | 3.75 | 375 | 22000 | 20 | 1765.3369 | 2140.3369
WW mit Kombikessel | 3.75 | 112.5 | 0 | 20 | 0 | 112.5
Sole-Wärmepumpe | 4.3571 | 435.7143 | 21000 | 20 | 1685.0943 | 2120.8086
WW mit Sole-WP | 6.1 | 183 | 0 | 20 | 0 | 183
Inverter Klimageräte | 4.8158 | 481.5789 | 6500 | 10 | 841.7797 | 1323.3587
WW mit Brauchwasser-WP | 6.1 | 183 | 2500 | 15 | 240.8557 | 423.8557
IR-Paneele | 18.3 | 1464 | 3809.5238 | 20 | 305.686 | 1769.686
WW mit Brauchwasser-WP | 6.1 | 183 | 2500 | 15 | 240.8557 | 423.8557
Kaminkehr-, Tankreinigungs-, Wartungs-, Demontagekosten, Förderungen, Kessel-
verluste für Brauchwasser, zukünftige Preisentwicklung, etc. nicht berücksichtigt!
Note on A10: für 5 Räume
Note on A11: ab ca. 2000kWh p.a. ist die Brauchwasser-Wärmepumpe kostengünstiger als der E-Boiler
Note on A12: inkl. Öltank, Kamin, wassergeführte Wärmeverteilung
Note on A14: samt Kamin und wassergeführte Wärmeverteilung
Note on A16: mit Lagerraum, Kamin, wassergeführte Wärmeverteilung
Note on A18: mit Bohrungen, wassergeführte Wärmeverteilung
Note on A20: für 5 Räume 5 Einzelgeräte mit je 2,5 kW Heizleistung
Note on A21: ab ca. 2000kWh p.a. ist die Brauchwasser-Wärmepumpe kostengünstiger als der E-Boiler
Note on A22: Heizenergieverbrauch um 20% reduziert
Note on A23: ab ca. 2000kWh p.a. ist die Brauchwasser-Wärmepumpe kostengünstiger als der E-Boiler
Note on D9: inkl. Kosten für Netzanschluss, Montage, Brennstofflager, Verteilsystem, Regelung
Note on E4: Blau unterlegten Felder dienen der Dateneingabe Hellblau unterlegte Felder enthalten Zwischenergebnisse Gelb unterlegte Felder enthalten Endergebnisse
Note on E6: bei einer Auslegungs-temperatur von -16°C
Note on E7: ca. 700 kWh/a pro Person
Note on E9: in Jahren
Note on G9: = Energiekosten + Kapitalkosten. Die Kosten für die Warmwasser- aufbereitung müssen bei dem jeweiligen Heizsystem dazugerechnet werden.

## Annuität
Annuität
Kapitalbedarf | 1000
Laufzeit in Jahren | 10
Zinssatz (absolut) | 0.05
Annuität | 129.5046